## RuseVoda
Блоково /зоново/ водоснабдяване на гр. Русе - ниска зона К86
[6 empty] | НР Изток |  |  | НР Ср.зона |  |  |  | НР Запад
ф900
ф1200
[8 empty] | DMZ 2 |  |  | DMZ 3 |  |  | DMZ 4
[7 empty] | DMZ 1 | [7 empty] | ПС ІІІ-ти подем
ПС І-ви подем |  |  | ПС ІІ-ри подем | [5 empty] | 130 | 100
|  |  |  | 25 |  |  | 25 |  | Цар Освободител |  |  | 25 | Борисова |  | 25
бул.България
Тулча
връзка към К121
Тутракан
50 л/с
ПС Цветница
Територията на ниска зона гр. Русе се разделя на "блокове", основани на географски принцип,
за да се поддържа стабилно водоснабдяване и лесно управлението на водопроводната мрежа.
При разделянето сe следват следните принципи:
1. Всеки блок съдържа само един резервоар.
2. Между блоковете са изградени аварийни връзки, чрез затворени кранове.
3.Блоковете са класифицирани като 3 бр. големи - Изток; Средна зона и Запад и множество малки подзони.
4. Между по-високо поставения в йерархията блок и по-ниския са изпълнени връзки в две точки.
При нормални условия се използва само едната връзка, на която е монтиран водомер.
При обновяване на водопроводната мрежа да се използват предимно безизкопни технологии, като се започне от главните клонове.
5500
5500
5500
5500
5500
2700
DMA 1
DMA 2
DMA 3
DMA 4
DMA y
DMA v
DMA z
DMA s
DMA x